| CLAVE |  | CONCEPTO |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | P.U. |  | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAPÍTULO 1: INSTALACIÓN DE CLIMAS |  |  |  |  |  |  |  |
| CLI0100 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT YORK TIPO PISO TECHO COMPRESOR FIJO R410A, MODELOYNFFZC060BAQDBFX, CAP. 60,000 BTU/HR, (5.0 TON) ENFRIAMIENTO CON UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR , PARA OPERAR A 220 VOLTS, 2 FASES, ECOLÓGICO A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ INCLUIR: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, NIVELACIÓN, CANALIZACIONES, TUBERÍAS, FORROS, CONDULETS, CABLEADOS, BASE ANTI VIBRATORIA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. |  | PZA |  | 6 |  |  |  |
| CLI0200 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT YORK TIPO PISO TECHO COMPRESOR INVERTER R410A, MODELOYFJE36BZJ6AMORX, CAP. 36,000 BTU/HR, (3.0 TON) ENFRIAMIENTO CON UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR , PARA OPERAR A 220 VOLTS, 2 FASES, ECOLÓGICO A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ INCLUIR: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, NIVELACIÓN, CANALIZACIONES, TUBERÍAS, FORROS, CONDULETS, CABLEADOS, BASE ANTI VIBRATORIA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. |  | PZA |  | 5 |  |  |  |
| CLI0300 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT YORK TIPO PISO TECHO COMPRESOR FIJO R410A, MODELOYNFFZC060BAQDBFX, CAP. 12,000 BTU/HR, (1.0 TON) ENFRIAMIENTO CON UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR , PARA OPERAR A 220 VOLTS, 2 FASES, ECOLÓGICO A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ INCLUIR: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, NIVELACIÓN, CANALIZACIONES, TUBERÍAS, FORROS, CONDULETS, CABLEADOS, BASE ANTI VIBRATORIA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. |  | PZA |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL DE INSTALACIÓN DE CLIMAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I.V.A. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |